## PESQUISA
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
PESQUISA
1) Quantos imóveis vocês tem interesse em regularizar junto aos Bombeiros?
2) Quantos destes imóveis têm:
a) até de 900m² construído e menos de 9m de altura?
b) mais de 900m² construído ou mais de 9m de altura?
3) Quantos imóveis não tem informação de área construída?
4) Quantos imóveis não possui RG no Siat?
5) Quantos RG existem cadastrados no Siat?
6) Dos RG existentes, quantos têm:
a) Alvará definitivo?
b) Alvará Provisório?
c) Nunca houve alvará?
7) Quantos Projeto Técnico foram apontados pelos Bombeiros como desatualizados ?
8) Quantos imóveis citado no item b da questão 2 não possui Projeto Técnico?

## LOTE G
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
LOTE G |  |  | TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS - DER - ES 2024
ITEM | Fonte/Código | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
PROJETOS PARA EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS
1 | DER-ES | PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 30.43 |  | 0
2 | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | m² | 6.13 |  | 0
3 | DER-ES | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | m² | 3.57 |  | 0
4 | DER-ES | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m² | 6.29 |  | 0
PROJETOS DE EDIFICIOS ESPORTIVOS (inclusive ginásios)
5 | DER-ES | PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 26.29 |  | 0
6 | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | m² | 5.29 |  | 0
7 | DER-ES | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | m² | 1.88 |  | 0
8 | DER-ES | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m² | 5.43 |  | 0
PROJETOS PARA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
9 | DER-ES | PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 30.43 |  | 0
10 | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | m² | 6.13 |  | 0
11 | DER-ES | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | m² | 3.15 |  | 0
12 | DER-ES | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m² | 6.29 |  | 0
PROJETO DE EDIFICIOS MILITARES (exclusive penitenciárias)
13 | DER-ES | PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 30.43 |  | 0
14 | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | m² | 5.86 |  | 0
15 | DER-ES | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | m² | 3.15 |  | 0
16 | DER-ES | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m² | 6.29 |  | 0
PROJETOS DE EDIFICIOS HOSPITALARES E SAÚDE
17 | DER-ES | PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 44.3 |  | 0
18 | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | m² | 9.11 |  | 0
19 | DER-ES | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | m² | 5.61 |  | 0
20 | DER-ES | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m² | 8.14 |  | 0
PROJETO DE DELEGACIAS DE POLÍCIA
21 | DER-ES | PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 30.43 |  | 0
22 | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | m² | 6.04 |  | 0
23 | DER-ES | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | m² | 3.15 |  | 0
24 | DER-ES | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m² | 6.29 |  | 0
PROJETOS DE EDIFICIOS DE PENITENCIÁRIAS
25 | DER-ES | PROJETO ARQUITETÔNICO | m² | 34.34 |  | 0
26 | DER-ES | LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO | m² | 6.96 |  | 0
27 | DER-ES | PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | m² | 5.96 |  | 0
28 | DER-ES | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS) | m² | 7.23 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0

## LOTE F
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
LOTE F |  |  | LABOR/CT - UFES PADRÃO DER-ES ABRIL/2024 LS = 157,27% BDI = 36,59 OU 15,57% (reduzido) SINAPI 05/2024 Localidade 2680 - VITÓRIA
ITEM | Fonte/Código | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
1 | '067004 | EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 5 BC -6 KG | UN | 684.78 |  | 0
2 | '067040 | EXTINTOR AP 2A (10 LITROS) | UN | 171.32 |  | 0
3 | '067042 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG | UN | 160.81 |  | 0
4 | '067043 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG | UN | 180.12 |  | 0
5 | '067047 | MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ | UN | 776.97 |  | 0
6 | '067061 | CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" | UN | 20.47 |  | 0
7 | '067066 | MANGUEIRA DE INCENDIO 63MM X 15 M C/ ENGATE STORZ | UN | 596.33 |  | 0
8 | '067067 | SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA | UN | 112.2 |  | 0
9 | '067090 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | UN | 12.89 |  | 0
10 | '067008 | ADAPTADOR LATAO ROSCA PARA ENGATE RAPIDO 63X63MM | UN | 81.44 |  | 0
11 | '067046 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM | UN | 194.21 |  | 0
12 | '067050 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM | UN | 306.84 |  | 0
13 | '067051 | TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR | UN | 79.99 |  | 0
14 | '067094 | ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" | UN | 155 |  | 0
15 | '067035 | SUPORTE PARA EXTINTOR | UN | 15.61 |  | 0
16 | 38774 SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 14.34 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0

## LOTE E
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
LOTE E |  |  | LABOR/CT - UFES PADRÃO DER-ES ABRIL/2024 LS = 157,27% BDI = 36,59 OU 15,57% (reduzido) SINAPI 05/2024 Localidade 2680 - VITÓRIA
ITEM | Fonte/Código | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
1 | '067004 | EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 5 BC -6 KG | UN | 684.78 |  | 0
2 | '067040 | EXTINTOR AP 2A (10 LITROS) | UN | 171.32 |  | 0
3 | '067042 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG | UN | 160.81 |  | 0
4 | '067043 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG | UN | 180.12 |  | 0
5 | '067047 | MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ | UN | 776.97 |  | 0
6 | '067061 | CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" | UN | 20.47 |  | 0
7 | '067066 | MANGUEIRA DE INCENDIO 63MM X 15 M C/ ENGATE STORZ | UN | 596.33 |  | 0
8 | '067067 | SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA | UN | 112.2 |  | 0
9 | '067090 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | UN | 12.89 |  | 0
10 | '067008 | ADAPTADOR LATAO ROSCA PARA ENGATE RAPIDO 63X63MM | UN | 81.44 |  | 0
11 | '067046 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM | UN | 194.21 |  | 0
12 | '067050 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM | UN | 306.84 |  | 0
13 | '067051 | TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR | UN | 79.99 |  | 0
14 | '067094 | ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" | UN | 155 |  | 0
15 | '067035 | SUPORTE PARA EXTINTOR | UN | 15.61 |  | 0
16 | 38774 SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 14.34 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0

## LOTE D
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
LOTE D |  |  | LABOR/CT - UFES PADRÃO DER-ES ABRIL/2024 LS = 157,27% BDI = 36,59 OU 15,57% (reduzido) SINAPI 05/2024 Localidade 2680 - VITÓRIA
ITEM | Fonte/Código | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
1 | '067004 | EXTINTOR GAS CARBONICO CO2 5 BC -6 KG | UN | 684.78 |  | 0
2 | '067040 | EXTINTOR AP 2A (10 LITROS) | UN | 171.32 |  | 0
3 | '067042 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG | UN | 160.81 |  | 0
4 | '067043 | EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 6KG | UN | 180.12 |  | 0
5 | '067047 | MANGUEIRA DE 63MM X 20 M C/ ENGATE STORZ | UN | 776.97 |  | 0
6 | '067061 | CHAVE P/ CONEXOES TIPO STORZ DN 1 1/2X 2 1/2" | UN | 20.47 |  | 0
7 | '067066 | MANGUEIRA DE INCENDIO 63MM X 15 M C/ ENGATE STORZ | UN | 596.33 |  | 0
8 | '067067 | SINALIZ DE EMERGENCIA (SAIDA) ACRILICA AUTONOMA | UN | 112.2 |  | 0
9 | '067090 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES | UN | 12.89 |  | 0
10 | '067008 | ADAPTADOR LATAO ROSCA PARA ENGATE RAPIDO 63X63MM | UN | 81.44 |  | 0
11 | '067046 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º DE 63MM | UN | 194.21 |  | 0
12 | '067050 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 90 DE 63MM | UN | 306.84 |  | 0
13 | '067051 | TAMPAO COM CORRENTE PARA REGISTRO GLOBO ANGULAR | UN | 79.99 |  | 0
14 | '067094 | ESGUICHO EM LATAO REGULAVEL 2.1/2" | UN | 155 |  | 0
15 | '067035 | SUPORTE PARA EXTINTOR | UN | 15.61 |  | 0
16 | 38774 SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 14.34 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0

## LOTE C
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
LOTE C |  |  | LABOR/CT - UFES PADRÃO DER-ES ABRIL/2024 LS = 157,27% BDI = 36,59 OU 15,57% (reduzido) SINAPI 05/2024 Localidade 2680 - VITÓRIA
ITEM | Fonte/Código | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO |  | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
|  |  |  | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI
'160603 | LABOR - 160603 - 1 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 841.25 | 1149.0634 |  | 0
LABOR | '065028 | RESERVATORIO/TANQUE DE POLIETILENO 20.000 L COM TAMPA ROSCAVEL DIAMETRO 60CM - FORTLEV, BAKOF TEC, ROTOPLASTYC OU EQUIVALENTE | UN | 15869.93 | 18340.8781 |  | 0
LABOR | '065076 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA | UN | 10960.8 | 12667.3966 |  | 0
'160608 | LABOR - 160608 - 2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 313.34 | 427.9911 |  | 0
'160612 | LABOR - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 26.21 | 35.8002 |  | 0
'160613 | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 248.28 | 339.1257 |  | 0
'160625 | LABOR - 160625 - 1 | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | und | 836.57 | 1142.671 |  | 0
'160626 | LABOR - 160626 - 3 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 80x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1477.05 | 2017.5026 |  | 0
'160627 | LABOR - 160627 - 1 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1512.53 | 2065.9647 |  | 0
'160628 | LABOR - 160628 - 1 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-120, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1789.93 | 2444.8654 |  | 0
'160629 | LABOR - 160629 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 50 mm (2"), conforme NBR5580 | m | 107.42 | 146.725 |  | 0
'160630 | LABOR - 160630 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 133.37 | 182.1701 |  | 0
'160631 | LABOR - 160631 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), conforme NBR5580 | m | 159.45 | 217.7928 |  | 0
'160632 | LABOR - 160632 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 100 mm (4"), conforme NBR5580 | m | 228.44 | 312.0262 |  | 0
'160633 | LABOR - 160633 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 50 mm (2") | und | 262.76 | 358.9039 |  | 0
'160634 | LABOR - 160634 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 429.23 | 586.2853 |  | 0
'160635 | LABOR - 160635 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") | und | 586.45 | 801.0321 |  | 0
'160636 | LABOR - 160636 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") | und | 940.46 | 1284.5743 |  | 0
'160637 | LABOR - 160637 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 84.3 | 115.1454 |  | 0
'160638 | LABOR - 160638 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 124.29 | 169.7677 |  | 0
'160639 | LABOR - 160639 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 192.27 | 262.6216 |  | 0
'160640 | LABOR - 160640 - 1 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 338.06 | 461.7562 |  | 0
'160641 | LABOR - 160641 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 65.97 | 90.1084 |  | 0
'160642 | LABOR - 160642 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 101.82 | 139.0759 |  | 0
'160643 | LABOR - 160643 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 168.2 | 229.7444 |  | 0
'160644 | LABOR - 160644 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 284.04 | 387.9702 |  | 0
'160645 | LABOR - 160645 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 66.96 | 91.4607 |  | 0
'160646 | LABOR - 160646 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 99.55 | 135.9753 |  | 0
'160647 | LABOR - 160647 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 166.51 | 227.436 |  | 0
'160648 | LABOR - 160648 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 281.86 | 384.9926 |  | 0
'160649 | LABOR - 160649 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 50 mm (2") | und | 421.37 | 575.5493 |  | 0
'160650 | LABOR - 160650 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 637.3 | 870.4881 |  | 0
'160651 | LABOR - 160651 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 80 mm (3") | und | 941.69 | 1286.2544 |  | 0
'160652 | LABOR - 160652 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 100 mm (4") | und | 1469.7 | 2007.4632 |  | 0
'160653 | LABOR - 160653 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 50 mm (2") | und | 291.37 | 397.9823 |  | 0
'160654 | LABOR - 160654 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") | und | 469.23 | 640.9213 |  | 0
'160655 | LABOR - 160655 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 80 mm (3") | und | 642.87 | 878.0961 |  | 0
'160656 | LABOR - 160656 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 100 mm (4") | und | 1052.31 | 1437.3502 |  | 0
'160657 | LABOR - 160657 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 165.46 | 226.0018 |  | 0
'160658 | LABOR - 160658 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 202.89 | 277.1275 |  | 0
'160659 | LABOR - 160659 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 216.24 | 295.3622 |  | 0
'160660 | LABOR - 160660 - 1 | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 153.32 | 209.4198 |  | 0
'160661 | LABOR - 160661 - 1 | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 163.43 | 223.229 |  | 0
'160662 | LABOR - 160662 - 2 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 751.8 | 1026.8836 |  | 0
'160663 | LABOR - 160663 - 1 | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 582.76 | 795.9919 |  | 0
'160665 | LABOR - 160665 - 1 | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha | und | 2393.94 | 3269.8826 |  | 0
'160671 | LABOR - 160671 - 1 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 2384.11 | 3256.4558 |  | 0
'160673 | LABOR - 160673 - 1 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1994.82 | 2724.7246 |  | 0
'160674 | LABOR - 160674 - 1 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 112.95 | 154.2784 |  | 0
'160675 | LABOR - 160675 - 1 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 146.15 | 199.6263 |  | 0
'160676 | LABOR - 160676 - 1 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 124.41 | 169.9316 |  | 0
'180301 | LABOR - 180301 - 3 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 4420.3 | 6037.6878 |  | 0
'180302 | LABOR - 180302 - 1 | Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV | und | 1038.56 | 1418.5691 |  | 0
'180303 | LABOR - 180303 - 1 | Bomba centrífuga monofásica 3/4 CV | und | 1625.56 | 2220.3524 |  | 0
'180304 | LABOR - 180304 - 2 | Bomba centrifuga trifásica 2CV | und | 1748.55 | 2388.3444 |  | 0
'180305 | LABOR - 180305 - 1 | Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV | und | 1659.95 | 2267.3257 |  | 0
12017 | ORSE-EQA | Bomba para incendio jockey 2cv | und | 1604.83 | 2192.0373 |  | 0
SINAP | 21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | und | 60.26 | 82.3091 |  | 0
SINAP | 21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2") | und | 46.45 | 63.4461 |  | 0
SINAP | 21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | und | 58.67 | 80.1374 |  | 0
SINAP | 21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2") | und | 40.88 | 55.838 |  | 0
SINAP | 21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | und | 55.99 | 76.4767 |  | 0
SINAP | 21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | und | 48.28 | 65.9457 |  | 0
SINAP | 21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2") | und | 40 | 54.636 |  | 0
SINAP | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 65.84 | 89.9309 |  | 0
SINAP | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 70.99 | 96.9652 |  | 0
SINAP | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 214.69 | 214.69 |  | 0
ORSE | 10252 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 CV 220V Trifásico | und | 1850 | 2526.915 |  | 0
'151401 | LABOR - 151401 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 5.73 | 7.8266 |  | 0
'151402 | LABOR - 151402 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 6.86 | 9.3701 |  | 0
'151403 | LABOR - 151403 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 8.72 | 11.9106 |  | 0
'151404 | LABOR - 151404 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 11.55 | 15.7761 |  | 0
'151405 | LABOR - 151405 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 16.31 | 22.2778 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0

## LOTE B
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
LOTE B |  |  | LABOR/CT - UFES PADRÃO DER-ES ABRIL/2024 LS = 157,27% BDI = 36,59 OU 15,57% (reduzido) SINAPI 05/2024 Localidade 2680 - VITÓRIA
ITEM | Fonte/Código | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO |  | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
|  |  |  | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI
'160603 | LABOR - 160603 - 1 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 841.25 | 1149.0634 |  | 0
LABOR | '065028 | RESERVATORIO/TANQUE DE POLIETILENO 20.000 L COM TAMPA ROSCAVEL DIAMETRO 60CM - FORTLEV, BAKOF TEC, ROTOPLASTYC OU EQUIVALENTE | UN | 15869.93 | 18340.8781 |  | 0
LABOR | '065076 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA | UN | 10960.8 | 12667.3966 |  | 0
'160608 | LABOR - 160608 - 2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 313.34 | 427.9911 |  | 0
'160612 | LABOR - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 26.21 | 35.8002 |  | 0
'160613 | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 248.28 | 339.1257 |  | 0
'160625 | LABOR - 160625 - 1 | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | und | 836.57 | 1142.671 |  | 0
'160626 | LABOR - 160626 - 3 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 80x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1477.05 | 2017.5026 |  | 0
'160627 | LABOR - 160627 - 1 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1512.53 | 2065.9647 |  | 0
'160628 | LABOR - 160628 - 1 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-120, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1789.93 | 2444.8654 |  | 0
'160629 | LABOR - 160629 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 50 mm (2"), conforme NBR5580 | m | 107.42 | 146.725 |  | 0
'160630 | LABOR - 160630 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 133.37 | 182.1701 |  | 0
'160631 | LABOR - 160631 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), conforme NBR5580 | m | 159.45 | 217.7928 |  | 0
'160632 | LABOR - 160632 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 100 mm (4"), conforme NBR5580 | m | 228.44 | 312.0262 |  | 0
'160633 | LABOR - 160633 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 50 mm (2") | und | 262.76 | 358.9039 |  | 0
'160634 | LABOR - 160634 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 429.23 | 586.2853 |  | 0
'160635 | LABOR - 160635 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") | und | 586.45 | 801.0321 |  | 0
'160636 | LABOR - 160636 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") | und | 940.46 | 1284.5743 |  | 0
'160637 | LABOR - 160637 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 84.3 | 115.1454 |  | 0
'160638 | LABOR - 160638 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 124.29 | 169.7677 |  | 0
'160639 | LABOR - 160639 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 192.27 | 262.6216 |  | 0
'160640 | LABOR - 160640 - 1 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 338.06 | 461.7562 |  | 0
'160641 | LABOR - 160641 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 65.97 | 90.1084 |  | 0
'160642 | LABOR - 160642 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 101.82 | 139.0759 |  | 0
'160643 | LABOR - 160643 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 168.2 | 229.7444 |  | 0
'160644 | LABOR - 160644 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 284.04 | 387.9702 |  | 0
'160645 | LABOR - 160645 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 66.96 | 91.4607 |  | 0
'160646 | LABOR - 160646 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 99.55 | 135.9753 |  | 0
'160647 | LABOR - 160647 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 166.51 | 227.436 |  | 0
'160648 | LABOR - 160648 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 281.86 | 384.9926 |  | 0
'160649 | LABOR - 160649 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 50 mm (2") | und | 421.37 | 575.5493 |  | 0
'160650 | LABOR - 160650 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 637.3 | 870.4881 |  | 0
'160651 | LABOR - 160651 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 80 mm (3") | und | 941.69 | 1286.2544 |  | 0
'160652 | LABOR - 160652 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 100 mm (4") | und | 1469.7 | 2007.4632 |  | 0
'160653 | LABOR - 160653 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 50 mm (2") | und | 291.37 | 397.9823 |  | 0
'160654 | LABOR - 160654 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") | und | 469.23 | 640.9213 |  | 0
'160655 | LABOR - 160655 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 80 mm (3") | und | 642.87 | 878.0961 |  | 0
'160656 | LABOR - 160656 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 100 mm (4") | und | 1052.31 | 1437.3502 |  | 0
'160657 | LABOR - 160657 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 165.46 | 226.0018 |  | 0
'160658 | LABOR - 160658 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 202.89 | 277.1275 |  | 0
'160659 | LABOR - 160659 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 216.24 | 295.3622 |  | 0
'160660 | LABOR - 160660 - 1 | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 153.32 | 209.4198 |  | 0
'160661 | LABOR - 160661 - 1 | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 163.43 | 223.229 |  | 0
'160662 | LABOR - 160662 - 2 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 751.8 | 1026.8836 |  | 0
'160663 | LABOR - 160663 - 1 | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 582.76 | 795.9919 |  | 0
'160665 | LABOR - 160665 - 1 | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha | und | 2393.94 | 3269.8826 |  | 0
'160671 | LABOR - 160671 - 1 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 2384.11 | 3256.4558 |  | 0
'160673 | LABOR - 160673 - 1 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1994.82 | 2724.7246 |  | 0
'160674 | LABOR - 160674 - 1 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 112.95 | 154.2784 |  | 0
'160675 | LABOR - 160675 - 1 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 146.15 | 199.6263 |  | 0
'160676 | LABOR - 160676 - 1 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 124.41 | 169.9316 |  | 0
'180301 | LABOR - 180301 - 3 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 4420.3 | 6037.6878 |  | 0
'180302 | LABOR - 180302 - 1 | Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV | und | 1038.56 | 1418.5691 |  | 0
'180303 | LABOR - 180303 - 1 | Bomba centrífuga monofásica 3/4 CV | und | 1625.56 | 2220.3524 |  | 0
'180304 | LABOR - 180304 - 2 | Bomba centrifuga trifásica 2CV | und | 1748.55 | 2388.3444 |  | 0
'180305 | LABOR - 180305 - 1 | Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV | und | 1659.95 | 2267.3257 |  | 0
12017 | ORSE-EQA | Bomba para incendio jockey 2cv | und | 1604.83 | 2192.0373 |  | 0
SINAP | 21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | und | 60.26 | 82.3091 |  | 0
SINAP | 21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2") | und | 46.45 | 63.4461 |  | 0
SINAP | 21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | und | 58.67 | 80.1374 |  | 0
SINAP | 21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2") | und | 40.88 | 55.838 |  | 0
SINAP | 21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | und | 55.99 | 76.4767 |  | 0
SINAP | 21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | und | 48.28 | 65.9457 |  | 0
SINAP | 21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2") | und | 40 | 54.636 |  | 0
SINAP | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 65.84 | 89.9309 |  | 0
SINAP | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 70.99 | 96.9652 |  | 0
SINAP | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 214.69 | 214,69 |  | 0
ORSE | 10252 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 CV 220V Trifásico | und | 1850 | 2526.915 |  | 0
'151401 | LABOR - 151401 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 5.73 | 7.8266 |  | 0
'151402 | LABOR - 151402 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 6.86 | 9.3701 |  | 0
'151403 | LABOR - 151403 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 8.72 | 11.9106 |  | 0
'151404 | LABOR - 151404 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 11.55 | 15.7761 |  | 0
'151405 | LABOR - 151405 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 16.31 | 22.2778 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0

## LOTE A
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
PLANILHA ORCAMENTÁRIA
LOTE A |  |  | LABOR/CT - UFES PADRÃO DER-ES ABRIL/2024 LS = 157,27% BDI = 36,59 OU 15,57% (reduzido) SINAPI 05/2024 Localidade 2680 - VITÓRIA
ITEM | Fonte/Código | DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO |  | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL
|  |  |  | UNITÁRIO SEM BDI | UNITÁRIO COM BDI
'160603 | LABOR - 160603 - 1 | Hidrante de recalque no passeio em caixa metálica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90º de 63mm, adaptador p/ engate rápido e tampa c/ corrente | und | 841.25 | 1149.0634 |  | 0
LABOR | '065028 | RESERVATORIO/TANQUE DE POLIETILENO 20.000 L COM TAMPA ROSCAVEL DIAMETRO 60CM - FORTLEV, BAKOF TEC, ROTOPLASTYC OU EQUIVALENTE | UN | 15869.93 | 18340.8781 |  | 0
LABOR | '065076 | RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA | UN | 10960.8 | 12667.3966 |  | 0
'160608 | LABOR - 160608 - 2 | Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto | und | 313.34 | 427.9911 |  | 0
'160612 | LABOR - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 26.21 | 35.8002 |  | 0
'160613 | LABOR - 160613 - 2 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 248.28 | 339.1257 |  | 0
'160625 | LABOR - 160625 - 1 | Abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco de concreto inclusive registro de recalque ø 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com inscrição incêndio | und | 836.57 | 1142.671 |  | 0
'160626 | LABOR - 160626 - 3 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 80x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1477.05 | 2017.5026 |  | 0
'160627 | LABOR - 160627 - 1 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-90, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1512.53 | 2065.9647 |  | 0
'160628 | LABOR - 160628 - 1 | Fornecimento e instalação de Porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 90x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742, classe P-120, chapa de aco, tendo marcos, inclusive tres pares de dobradicas com mola, exclusive pintura | und | 1789.93 | 2444.8654 |  | 0
'160629 | LABOR - 160629 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 50 mm (2"), conforme NBR5580 | m | 107.42 | 146.725 |  | 0
'160630 | LABOR - 160630 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme NBR5580 | m | 133.37 | 182.1701 |  | 0
'160631 | LABOR - 160631 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), conforme NBR5580 | m | 159.45 | 217.7928 |  | 0
'160632 | LABOR - 160632 - 1 | Tubo de aço galvanizado com costura ø 100 mm (4"), conforme NBR5580 | m | 228.44 | 312.0262 |  | 0
'160633 | LABOR - 160633 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 50 mm (2") | und | 262.76 | 358.9039 |  | 0
'160634 | LABOR - 160634 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") | und | 429.23 | 586.2853 |  | 0
'160635 | LABOR - 160635 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") | und | 586.45 | 801.0321 |  | 0
'160636 | LABOR - 160636 - 1 | Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") | und | 940.46 | 1284.5743 |  | 0
'160637 | LABOR - 160637 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 84.3 | 115.1454 |  | 0
'160638 | LABOR - 160638 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 124.29 | 169.7677 |  | 0
'160639 | LABOR - 160639 - 2 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 192.27 | 262.6216 |  | 0
'160640 | LABOR - 160640 - 1 | Tê 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 338.06 | 461.7562 |  | 0
'160641 | LABOR - 160641 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 65.97 | 90.1084 |  | 0
'160642 | LABOR - 160642 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 101.82 | 139.0759 |  | 0
'160643 | LABOR - 160643 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 168.2 | 229.7444 |  | 0
'160644 | LABOR - 160644 - 1 | Cotovelo 90° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 284.04 | 387.9702 |  | 0
'160645 | LABOR - 160645 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 50 mm (2") | und | 66.96 | 91.4607 |  | 0
'160646 | LABOR - 160646 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 65 mm (2.1/2") | und | 99.55 | 135.9753 |  | 0
'160647 | LABOR - 160647 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 80 mm (3") | und | 166.51 | 227.436 |  | 0
'160648 | LABOR - 160648 - 1 | Cotovelo 45° de ferro galvanizado ø 100 mm (4") | und | 281.86 | 384.9926 |  | 0
'160649 | LABOR - 160649 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 50 mm (2") | und | 421.37 | 575.5493 |  | 0
'160650 | LABOR - 160650 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 65 mm (2.1/2") | und | 637.3 | 870.4881 |  | 0
'160651 | LABOR - 160651 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 80 mm (3") | und | 941.69 | 1286.2544 |  | 0
'160652 | LABOR - 160652 - 1 | Válvula de retenção horizontal, ø 100 mm (4") | und | 1469.7 | 2007.4632 |  | 0
'160653 | LABOR - 160653 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 50 mm (2") | und | 291.37 | 397.9823 |  | 0
'160654 | LABOR - 160654 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 65 mm (2.1/2") | und | 469.23 | 640.9213 |  | 0
'160655 | LABOR - 160655 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 80 mm (3") | und | 642.87 | 878.0961 |  | 0
'160656 | LABOR - 160656 - 1 | Válvula de retenção vertical, ø 100 mm (4") | und | 1052.31 | 1437.3502 |  | 0
'160657 | LABOR - 160657 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 165.46 | 226.0018 |  | 0
'160658 | LABOR - 160658 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 202.89 | 277.1275 |  | 0
'160659 | LABOR - 160659 - 1 | Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP | und | 216.24 | 295.3622 |  | 0
'160660 | LABOR - 160660 - 1 | Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 153.32 | 209.4198 |  | 0
'160661 | LABOR - 160661 - 1 | Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente | und | 163.43 | 223.229 |  | 0
'160662 | LABOR - 160662 - 2 | Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio | und | 751.8 | 1026.8836 |  | 0
'160663 | LABOR - 160663 - 1 | Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência | und | 582.76 | 795.9919 |  | 0
'160665 | LABOR - 160665 - 1 | Fornecimento e instalação de porta corta-fogo para saída de emergência Dim.: 100x210x5cm, conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, incl. marco, 3 pares de dobradiçaas c/mola, barra anti-panico, pintura esmalte sintetico cor vermelha | und | 2393.94 | 3269.8826 |  | 0
'160671 | LABOR - 160671 - 1 | Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm, adaptador rosca fêmea e engate rápido, esguicho em latão regulavel, registro globo angular 45º/ 63mm | und | 2384.11 | 3256.4558 |  | 0
'160673 | LABOR - 160673 - 1 | Fornecimento e instalação de Central de alarme de incêndio endereçável, capacidade até: 256 endereços, 4 laços com bateria Ref. Walmonof, Abafire, Deltafire ou equivalente | und | 1994.82 | 2724.7246 |  | 0
'160674 | LABOR - 160674 - 1 | Fornecimento e instalação de Acionador manual de alarme de incêndio endereçavel, tipo quebra vidro | und | 112.95 | 154.2784 |  | 0
'160675 | LABOR - 160675 - 1 | Fornecimento e instalação de Detector de fumaça óptico endereçavel Bivolt 12/24V para parede ou teto | und | 146.15 | 199.6263 |  | 0
'160676 | LABOR - 160676 - 1 | Fornecimento e instalação de Sirene eletronica média tipo corneta | und | 124.41 | 169.9316 |  | 0
'180301 | LABOR - 180301 - 3 | Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente | und | 4420.3 | 6037.6878 |  | 0
'180302 | LABOR - 180302 - 1 | Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV | und | 1038.56 | 1418.5691 |  | 0
'180303 | LABOR - 180303 - 1 | Bomba centrífuga monofásica 3/4 CV | und | 1625.56 | 2220.3524 |  | 0
'180304 | LABOR - 180304 - 2 | Bomba centrifuga trifásica 2CV | und | 1748.55 | 2388.3444 |  | 0
'180305 | LABOR - 180305 - 1 | Bomba elétrica centrífuga monofásica 1 CV | und | 1659.95 | 2267.3257 |  | 0
12017 | ORSE-EQA | Bomba para incendio jockey 2cv | und | 1604.83 | 2192.0373 |  | 0
SINAP | 21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | und | 60.26 | 82.3091 |  | 0
SINAP | 21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, D = 15 MM (1/2") | und | 46.45 | 63.4461 |  | 0
SINAP | 21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | und | 58.67 | 80.1374 |  | 0
SINAP | 21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2") | und | 40.88 | 55.838 |  | 0
SINAP | 21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | und | 55.99 | 76.4767 |  | 0
SINAP | 21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4") | und | 48.28 | 65.9457 |  | 0
SINAP | 21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 15 MM (1/2") | und | 40 | 54.636 |  | 0
SINAP | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 65.84 | 89.9309 |  | 0
SINAP | 97535 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | m | 70.99 | 96.9652 |  | 0
SINAP | 103019 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | und | 214.69 | 293.2451 |  | 0
ORSE | 10252 | Painel elétrico p/ bomba, com chave de partida direta (manual/automática), 15 CV 220V Trifásico | und | 1850 | 2526.915 |  | 0
'151401 | LABOR - 151401 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2 | m | 5.73 | 7.8266 |  | 0
'151402 | LABOR - 151402 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2 | m | 6.86 | 9.3701 |  | 0
'151403 | LABOR - 151403 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2 | m | 8.72 | 11.9106 |  | 0
'151404 | LABOR - 151404 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2 | m | 11.55 | 15.7761 |  | 0
'151405 | LABOR - 151405 - 2 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2 | m | 16.31 | 22.2778 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0